I-02 液体の流量および抵抗測定

担当：真田 俊之（総R410）

内線：1605, Email:ttsanad@ipc.shizuoka.ac.jp

When preparing the manuscript, read and observe carefully this sample as well as the instruction manual for the manuscript of the Transaction of Japan Society of Mechanical Engineers. This sample was prepared using MS-word.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

関連する講義 ：流れ学，流体力学Ⅰ，流体力学Ⅱ，環境工学

1.　目　　　的

我々の日常生活から工場プラントまで非常に広範囲にわたり，流体の輸送に円管が使用されている．管壁に囲まれた流れである円管内の流れは，内部流れの基本的なものであり，準一次元の流れ（quasi-one-dimensional flow）として取り扱うことが多い．すなわち，流管内の諸量が流れの方向の距離のみの関数として表され，管断面積のみが変化しているとする．このような管内の流れにおいては，流量，平均流速，圧力が重要なパラメータとなり，管摩擦損失を見積もることは配管系の設計において欠かすことはできない．なお本実験では時間に関して諸量は変化しないとする定常状態のみを取り扱う．

本実験では，ターボ機械（遠心ポンプ）の入口および出口圧力，配管内の流量を計測することによって，液体の流量や圧力計測法について学ぶ．圧力の計測においては様々な単位（工学単位，SI単位等）が混在するのが現状であり，その単位換算の習得や，流量計測の原理を理解することを目的とする．さらに計測圧力から管内の損失を見積もることで，配管設計に関する演習を行う．これらの作業を通して，使用するターボ機械の性能評価を行う．

2.　理　　　論

2・1　管内の流れ

本実験で使用する水など，液体はそのほとんどが非圧縮性流体として取り扱うことが可能となる．そのため，質量保存則である連続の式（continuity equation）は，体積流量Qが一定として示されることが多い．任意の断面1および2において，それぞれ断面積Aと平均流速Uは

（1）

と表される．そのため，断面積が増加すれば，流速は減少する．

次に運動量の保存則から導かれるベルヌーイ式は，流線に沿って成立し（2）式で表される．

（2）

ここで，式（2）は水頭（head）バランスを表す式で，第1項を圧力ヘッド，第2項速度ヘッド，第3項を位置ヘッドと呼び，単位は[m]となる．この式は理想流体を仮定しており損失が無い場合であるが，実在流体の場合，式（3）のように損失ヘッドÁhを用いてベルヌーイ式を拡張する．

（3）

ここで，管内流れの場合，この損失ヘッドは直管部での損失とその他の諸損失との和になる．直管部での損失はダルシー･ワイスバッハの式で表され，

（4）

となる．ここでÕは管摩擦係数で，層流の場合にはÕ = 64/Reで与えられるが，乱流の場合には多数の実験式が提案されている．またその他の諸損失，例えば，流れの方向の変化（ベンド，エルボ等），流路断面積の変更（広がり管，細まり管）は一般的に

（5）

で表される．ここで平均流速Uは，損失の生じる場所を通過し速度が減少する場合（広がり管など），損失の生じる場所の影響を受け始める管断面積における平均流速を，逆に損失の生じる場所を通過し速度が減少する場合（細まり管など），その影響を受け終わり流れが常態に復帰した管断面積における平均流速を用いる．式（5）のØは損失係数で，一般に管路要素や流路の形状を表すパラメータとレイノルズ数Reの関数である．

2・2　流体機械の性能

ポンプを揚水装置として使用する際に必要な知見について述べる．ポンプで実際に揚水する高さを実揚程と呼ぶが，ポンプでは前節で述べた管摩擦等の損出があるため，ポンプではそれらの損失に相当する高さ（損失水頭）を加えたものを水に与える必要がある．ポンプが水に与える水頭を全揚程Hと呼ぶ．図1に示されるように，このポンプの全揚程Hは，ポンプ吐出全圧水頭Hdと吸込全圧水頭Hsより次式で与えられる．

（6）

ここで，ポンプ吐出全圧水頭および吸込全圧水頭とは，ポンプの出口および入口（吸込部）における水頭を表しているため，次式で求めることができる．

（7）

（8）

なお，ここではポンプの入口および出口に取り付けられた圧力計の取り付け位置によるヘッド差を無視している．pdおよびpsはそれぞれポンプ出口および入口における静圧である．またUdおよびUsはそれぞれ両断面を通過する平均流速である．なお本実験では，吸込全圧水頭を吸込側仕切弁によって調整している．

ポンプが水に与える動力Lwは，密度Ú，流量Qの液体を全揚程Hの高さに揚水するため，

（7）

で与えられ，この動力を水動力と呼ぶ．電動機によりポンプに与えられる軸動力Lは，トルクTと角速度!より与えられ，

（8）

となる．よってポンプ効率Ñは，ポンプの軸動力Lと水動力Lwの比から

（9）

で求めることができる．このようにして得られた，ポンプの吐出し量（流量）Qと全揚程H，軸動力L，効率Ñの関連を示した図をポンプの性能曲線といい，通常ポンプの試験成績表に記入されている．ポンプの性能曲線の例を図2に示す．

図1　ポンプ揚水装置（全揚程Hの説明）

図2　ポンプの性能曲線

3.　実　　　験

図3に実験の概略図を示す．遠心型のポンプにはトルク計と電動機が取り付けてあり，トルクおよび回転数の計測が可能である．圧力は，ポンプの入口および出口において二種類の圧力計（ブルドン管およびダイアフラム型）を用いて計測する．また流量計を用いて管内の流量を計測することができる．なお実験開始前，実験終了時に液体温度を計測しておくこと．以下実験手順を示す．

図3　実験装置概略図

3・1　圧力単位の決定

本実験では，単位換算の学習のため，圧力測定箇所に2種類の圧力計が設置されている．以下の指示に従い単位を求める．決定した単位は以下にメモを取っておく．

(1) ポンプを静止させた状態で，デジタル表示されているポンプ入口の圧力の単位を，タンク水面とのヘッド差から決定する．

(2) 仕切弁を全閉にし，ポンプを起動する．このとき吸込側仕切弁には触れないこと．

(3) ブルドン管と比較することによってデジタル表示されているポンプ出口の圧力の単位を決定する．

ポンプ入口圧力の単位　[        ]

ポンプ出口圧力の単位　[        ]

3・2　ポンプの性能試験

ポンプの特性曲線を得るため，性能試験を行う．以下の指示に従いデータを取得する．

(1) 電動機の回転数は1715 [rpm]で一定とする（インバーターで58.7 [Hz]）．

(2) 仕切弁を全開にし，最大流量とする．回転数，トルク，流量，ポンプ入口圧力，出口圧力を計測する．このとき，流量の測定においては，流量の値が落ち着くまで十分に時間をおくこと．

(3) 仕切弁を調節し流量を減少させながら，各測定点において（2）と同様に，回転数，トルク，流量，ポンプ入口圧力，出口圧力を計測する．

(4) 最大流量から最小流量（全閉）までを15分割程度する．表1が完成したら，実験を終了しても良い．

表 1 測定結果

4.　整　　　理

実験終了後，以下の指示に従いポンプの特性曲線を求める．4が終わり次第，実験を終了して良い．以下に従って測定データを整理し，表2を完成させよ．

4・1　ポンプの性能試験

- 測定した流量QをSI単位へ換算せよ．

- 流量よりポンプ出口における平均流速Udを求め，速度ヘッドUd /(2g)を求めよ．

- 圧力ヘッドpd/(Úg)を求め，式（7）より，吐出全圧水頭Hdを求めよ．ここで液体密度の値は，表3を使用せよ．

- ポンプ入口においても同様に，速度ヘッドおよび吸込全圧水頭を求めよ．

- 式（6）を用いてポンプの全揚程Hを求めよ．

- 測定した回転数とトルクより式（8）によって軸動力Lを求めよ．

- 式（7）を用いて水動力Lwを求めよ．

- 式（9）によって，ポンプの効率を求めよ．

- 図1に従い，ポンプの特性曲線を作図せよ．

表 2 測定結果の整理

表 3 液体密度（1atmにおける水の密度）(1)

4・2　吸い込み管における損失

- タンク水面とポンプ入口の間に，損失ヘッドを含むベルヌーイの式（3）を適用すると，式（10）のようになる．ここで，z1は吸い込み口から圧力計までの高さ，z2は圧力計の高さと水面の高さの差である（図4を参照のこと）．空白を埋めよ．

（10）

- Áhを計算せよ（表2に追加せよ）．なお，ここでz2は流量がゼロの場合の静圧ヘッドと等しくなる．

（11）

- 損失ヘッドと流量の関係をグラフに示せ．

図4　ヘッド説明図

5.　検　　　討

以下の事項について実験結果について考察せよ．

5・1　流量および抵抗測定

- 損失ヘッドと流量の関係について考察せよ．

- 指示された条件におけるレイノルズ数を求め，層流か乱流か判断せよ．なお水の粘度および動粘度の値は表4から適当に補間することで求めよ．

表 4 水の粘度と動粘度（圧力：1atm）(1)

- 指示された条件におけるAからBにおける損失ヘッドを，以下の図5を参考に求めよ．なお，装置に設置されているバルブはないものとして扱う．

図5　配管概略図

5・2　ポンプの特性曲線

- ポンプ設計において重要な無次元パラメータに比速度がある．比速度nsは以下の式で表される．

（12）

ここで，N，H，Qの単位はそれぞれ1/s，m3/s，mであるが，日本では慣用的にN，H，Qの単位にrpm，m3/min，mを用いたNsが慣用的に使用されている（その他gを省略した形など様々なものが混在している）．Nsとnsの関係を求めると共に，今回の実験値から比速度を求め，その値について考察せよ．

5・3　その他関連する事項

- 今回使用した流量計は電磁流量計である．電磁流量計の測定原理についてまとめると共に，その他どのような流量計があるか調べ，報告せよ．

6.　記　　　号

A	配管の断面積

g	重力加速度

H	全揚程

Hd	吐出全圧水頭

Hs	吸込全圧水頭

L	軸動力

Lw	水動力

n	回転数

pd	ポンプ出口部の圧力

ps	ポンプ入口部の圧力

Q	流量

T	トルク

U	平均流速

Re	レイノルズ数

Ñ	効率

Ú	密度

Ö	粘度（粘性係数）

添字

d	ポンプ出口部

s	ポンプ入口部

文　　　献

国立天文台編, “理科年表”，物理/化学，機械的物性．

# Text boxes

本実験の準備

レポートに必要な図等の電子データは，真田のWebページ（http://www.ipc.shizuoka.ac.jp/~ttsanad/lecture.html）に置いていますので自由に使用下さい．（本質の理解に十分な時間を使って欲しいため）

- 実験にはノートパソコンを持参すること．（エクセルが使用できる環境が必要）

- USBメモリを持参すること．（グループでのデータの受け渡しに使用）

- 実験の内容に加え，ブルドン管およびダイアフラム型の圧力計の測定原理について調べておくこと

| 測定点 | 回転数n | トルクT | 流量 Q | 入口圧力ps | 出口圧力pd |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 単位 | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| ･ |  |  |  |  |  |
| ･ |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |

| 測定点 | Q [m3/s] | Ud2/(2g) [m] | pd/(Úg) [m] | Hd [m] | Us2/(2g) [m] | ps/(Úg) [m] | Hs [m] | H [m] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ・ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 測定点 | L [W] | Lw [W] |  | h |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| ・ |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |

| 温度 T [℃] | 密度 Úw [g/cm3] | 温度 T [℃] | 密度 Úw [g/cm3] | 温度 T [℃] | 密度 Úw [g/cm3] | 温度 T [℃] | 密度 Úw [g/cm3] | 温度 T [℃] | 密度 Úw [g/cm3] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0.99984 | 7 | 0.99990 | 14 | 0.99924 | 21 | 0.99799 | 28 | 0.99623 |
| 1 | 0.99990 | 8 | 0.99985 | 15 | 0.99910 | 22 | 0.99777 | 29 | 0.99594 |
| 2 | 0.99994 | 9 | 0.99978 | 16 | 0.99894 | 23 | 0.99754 | 30 | 0.99565 |
| 3 | 0.99996 | 10 | 0.99970 | 17 | 0.99877 | 24 | 0.99730 | 31 | 0.99534 |
| 4 | 0.99997 | 11 | 0.99961 | 18 | 0.99860 | 25 | 0.99704 | 32 | 0.99503 |
| 5 | 0.99996 | 12 | 0.99949 | 19 | 0.99841 | 26 | 0.99678 | 33 | 0.99470 |
| 6 | 0.99994 | 13 | 0.99938 | 20 | 0.99820 | 27 | 0.99651 | 34 | 0.99437 |

| 温度 T [℃] | 粘度 Ñ [×103 Pa·s] | 動粘度 · [m2·s-1] |
| --- | --- | --- |
| 0 | 1.792 | 1.792 |
| 5 | 1.520 | 1.520 |
| 10 | 1.307 | 1.307 |
| 15 | 1.138 | 1.139 |
| 20 | 1.002 | 1.0038 |
| 25 | 0.890 | 0.893 |
| 30 | 0.797 | 0.801 |
| 40 | 0.653 | 0.658 |

レポートについて

レポートの構成は以下の通りとする．

- 実験の目的

- 実験内容

- 実験結果

- 課題（テキスト5.の検討）

- 感想

感想では，実験の改善点についての意見も歓迎する．

試問では，本テキストで，ゴシック体で示したキーワードの理解が必要となる．